PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE ZADANIA:

Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec and Wisłą (ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ NA DZIAŁCE 193/2 OBRĘB DZIURKÓW

| LP | OPIS | JM | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Praca dźwigu przy załadunku i rozładunku sprzętu wiertniczego | Rycz. | 2 |  |  |
|  | Montaż urządzenia wiertniczego | Rycz | 1 |  |  |
|  | Zagospodarowanie placu budowy i kopanie dołu urobkowego | rycz | 1 |  |  |
|  | Wiercenie udarowe w rurach ø16” | Mb | 20 |  |  |
|  | Wiercenie udarowe w rurach Ø14” – od 20 do 60m | Mb | 40 |  |  |
|  | Kolumnowe rurowanie Ø14” | Mb | 20 |  |  |
|  | Wiercenie udarowe w rurach Ø 11 ¾’’- od 60 do 95m | Mb | 35 |  |  |
|  | Kolumnowe rurowanie Ø 11 ¾’’ | Mb | 60 |  |  |
|  | Filtrowanie otworu – filtr ø225mm | Mb | 95 |  |  |
|  | Wyciągnięcie z otworu rur Ø14” | Mb | 60 |  |  |
|  | Wyciągnięcie z otworu rur Ø11 3/4” | Mb | 95 |  |  |
|  | Łyżkowanie oczyszczające studni | r-g | 2 |  |  |
|  | Montaż i demontaż rur tocznych Ø80 oraz popy głębinowej | r-g | 3 |  |  |
|  | Montaż i demontaż rurociągu odprowadzającego | r-g | 5 |  |  |
|  | Montaż i demontaż tymczasowej linii elektrycznej | r-g | 3 |  |  |
|  | Pompowanie oczyszczające | r-g | 24 |  |  |
|  | Chlorowanie studni „stójka” 24hi | r-g | 24 |  |  |
|  | Pompowanie pomiarowe 24x24x24 h | r-g | 72 |  |  |
|  | Stabilizacja zwierciadła wody | r-g | 8 |  |  |
|  | Demontaż urządzenia i likwidacja placu budowy | Rycz | 1 |  |  |
|  | Wywóz urobku na odległość 5km | Kurs | 1 |  |  |
|  | Transport sprzętu pompowego na bazę | Rycz | 1 |  |  |
|  | Analiza wody fizyko-chemiczna i bakteriologiczna | Rycz | 1 |  |  |
|  | Nadzór geologiczny i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej | Szt. | 1 |  |  |
|  | Inwentaryzacja geodezyjna | Szt. | 1 |  |  |

Razem: netto						………………….

Podatek VAT 23% 					………………….

Razem: brutto 					…………………..