Solec nad Wisłą, 02-07-2018 r.

ZPIRG.271.5.1.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ  1

Uczestnicy postępowania

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego na „Remonty budynków użyteczności publicznej w gminie Solec nad Wisłą” w części nr 1 pn. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu  nad Wisłą – etap I” wyjaśnia :

Pytanie:  Zgodnie z SIWZ , pkt.  III OPIS PRZEDMIARU ZAMÓWIENIA ,

część 1 Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu nad Wisłą – etap I

Przedmiotem tej części zamówienia jest docieplenie i pokrycie  dachu oraz wykonanie obróbek blacharskich i montaż instalacji odgromowej budynku remizy OSP w Solcu nad Wisłą. Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach tej części określa  dokumentacja techniczna i przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ.

Natomiast :

W SIWZ : XIV OPIS SPOSOU OBLICZANIA CENY pkt 2 cyt : ,, Należy pamiętać, że przy umowach ryczałtowych dokumentem wiodącym w kwestii określenia ceny ofertowej jest projekt budowlany              ( dot. części 1 przedmiotu zamówienia) Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy dla złożenia oferty oraz badania i oceny ofert.”

Proszę o jasne określenie przedmiaru zamówienia na podstawie  którego oferent ma wyliczyć cenę ofertową ponieważ przedmiar jasno określa że jest to : docieplenie i pokrycie  dachu oraz wykonanie obróbek blacharskich i montaż instalacji odgromowej budynku remizy OSP w Solcu nad Wisłą,

natomiast projekt ma zdecydowanie szerszy zakres robót :

Wymiany stolarki okiennej  w pomieszczeniach piwnic oraz klatki schodowej wymiana parapetów zewnętrznych

- Wymiana stolarki drzwiowej tj. drzwi zewnętrznych wejściowych od frontu i tyłu budynku; wymiana okien drewnianych na nowe PCW

- Termomodernizacja i pokrycia dachu

- Wykonanie docieplenia ścian w systemie BSO.

- Wykonanie nowej opaski przy budynku

- Wykonanie instalacji odgromowej i instalacji oświetlenia zewnętrznego.

Odpowiedź:

Ofertę cenową na termomodernizację dachu budynku remizy OSP w Solcu nad Wisłą należy przygotować na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót, który obejmuje wykonanie etapu I zamówienia w zakresie docieplenia i pokrycia dachu oraz wykonanie obróbek blacharskich i montaż instalacji odgromowej budynku remizy OSP w Solcu                      nad Wisłą oraz dokumentacji technicznej w części dotyczącej ww. zakresu.

Wójt Gminy Solec nad Wisłą

/-/ Marek Szymczyk